## Sheet1
FECHA | EXPERTO TECNICO | C1 METANOL | C3 METANOL | C1 ETANOL | C2 ETANOL | C3 ETANOL | C4 ETANOL
2023-08-01 | BIBIANA | 50.2276 | 150.6437 | 39.9607 | 97.1683 | 152.2974 | 296.7849 | OBSERVACIONES
2023-08-01 | BIBIANA | 49.2492 | 150.3435 | 39.1214 | 96.2808 | 149.0305 | 289.4781 | LOS CONTROLES SE PREPARAN A PARTIR DE SOLUCIONES GRADO REACTIVO
2023-08-01 | BIBIANA | 49.1904 | 141.7231 | 38.834 | 99.2183 | 146.0127 | 390.5238 | LA SOLUCION CONTROL 1 TIENE ETANOL A 40 MG/100 ML Y EL METANOL A 50 MG/100 ML. SE PREPARA EN UNA MISMA SOLUCION, AMBOS ANALITOS.
2023-08-01 | BIBIANA | 47.3421 | 149.2656 | 38.5031 | 97.4455 | 148.0079 | 293.0401 | LA SOLUCION CONTROL 3 TIENE ETANOL Y METANOL A 150 MG/100 ML RESPECTIVAMENTE. SE PREPARA EN UNA MISMA SOLUCION, AMBOS ANALITOS.
2023-08-01 | BIBIANA | 47.5293 | 151.4926 | 38.3815 | 96.891 | 149.9497 | 295.8289 | LA SOLUCION CONTROL 2 TIENE ETANOL A 100MG/100ML
2023-08-01 | GREY | 48.6403 | 147.6085 | 39.0623 | 99.7899 | 149.9346 | 302.6257 | LA SOLUCION CONTROL 4 TIENE ETANOL A 300 MG/100 ML
2023-08-01 | GREY | 48.6307 | 147.1629 | 39.1293 | 97.0006 | 149.1336 | 302.3356 | PARA LA CUANTIFICACIÓN, SE PREPARAN CURVAS DE CALIBRACIÓN CON LOS ANALITOS ETANOL Y METANOL. SE RELACIONA LA RESPUESTA INSTRUMENTAL COMO RELACION DE AREAS ETANOL/N-PROPANOL Y METANOL/N-PROPANOL VS CONCENTRACIÓN
2023-08-01 | GREY | 47.9548 | 150.0235 | 39.0756 | 97.3832 | 148.6187 | 297.531
2023-08-01 | GREY | 47.8018 | 152.4475 | 38.9338 | 100.6325 | 151.0875 | 302.2803
2023-08-01 | GREY | 47.2229 | 147.1987 | 38.7041 | 97.8964 | 148.7874 | 300.9805
2023-08-03 | SOFIA | 47.9433 | 152.6885 | 40.0525 | 103.3289 | 155.6062 | 310.552
2023-08-03 | SOFIA | 49.7491 | 150.5238 | 40.8963 | 100.2738 | 154.8671 | 306.5806
2023-08-03 | SOFIA | 49.2223 | 150.4907 | 40.8911 | 100.2978 | 155.0421 | 306.7508
2023-08-03 | SOFIA | 50.1265 | 155.0591 | 40.9685 | 102.0392 | 156.9813 | 307.1135
2023-08-03 | SOFIA | 48.0241 | 148.5647 | 39.8905 | 101.5877 | 152.8858 | 309.312
2023-08-03 | ALEIDA | 51.2722 | 158.7254 | 41.5759 | 101.534 | 157.8216 | 312.3271
2023-08-03 | ALEIDA | 49.2532 | 150.8973 | 40.9154 | 102.6807 | 155.2807 | 310.3714
2023-08-03 | ALEIDA | 50.6417 | 150.6554 | 41.4287 | 104.5944 | 155.0355 | 308.7947
2023-08-03 | ALEIDA | 51.3594 | 152.1653 | 41.3867 | 101.9052 | 156.74 | 308.3327
2023-08-03 | ALEIDA | 50.9232 | 153.4734 | 41.7518 | 103.1593 | 153.6062 | 480.1546
2023-08-03 | ALEIDA | 49.211 | 147.8438 | 40.9426 | 99.6397 | 151.6979 | 310.1023
2023-08-03 | ALEIDA | 48.3991 | 149.4782 | 40.4788 | 99.0676 | 152.8751 | 307.0993
2023-08-03 | SOFIA | 47.6195 | 145.7631 | 39.5394 | 156.9041 | 150.1235 | 305.0769
2023-08-03 | SOFIA | 47.0954 | 148.192 | 39.2738 | 97.0503 | 148.8449 | 296.0276
2023-08-04 | SOFIA | 47.6882 | 146.277 | 39.6844 | 98.4179 | 150.605 | 303.1166
2023-08-04 | SOFIA | 47.8026 | 145.0134 | 39.8129 | 99.3418 | 149.3534 | 305.3728
2023-08-08 | BIBIANA | 48.4804 | 154.4671 | 39.4676 | 100.0975 | 150.9502 | 301.9524
2023-08-08 | BIBIANA | 48.8276 | 143.6886 | 39.2476 | 96.0286 | 146.8303 | 294.6234
2023-08-09 | BIBIANA | 50.4486 | 153.5203 | 40.2414 | 98.1152 | 151.1252 | 301.6064
2023-08-09 | BIBIANA | 52.4738 | 150.5393 | 40.3719 | 99.4467 | 150.4702 | 301.2287
2023-08-09 | BIBIANA | 48.011 | 147.2801 | 39.1668 | 96.6672 | 147.3017 | 294.4901
2023-08-09 | BIBIANA | 48.3988 | 146.0422 | 40.0349 | 97.5145 | 149.3982 | 297.7891
2023-08-10 | ALEIDA | 49.6024 | 156.1061 | 39.6739 | 98.0179 | 155.9059 | 306.9088
2023-08-10 | ALEIDA | 51.2462 | 152.0987 | 47.8975 | 100.2401 | 152.1339 | 306.9655
2023-08-10 | GREY | 48.3886 | 144.6678 | 39.6956 | 98.5188 | 147.6239 | 300.1039
2023-08-10 | GREY | 48.4493 | 146.3888 | 39.7387 | 98.2167 | 148.9632 | 300.2996
2023-08-10 | GREY | 48.6596 | 147.9761 | 39.9924 | 98.127 | 150.1154 | 300.667
2023-08-10 | GREY | 48.3067 | 144.5847 | 39.796 | 98.7469 | 148.6954 | 297.7253
2023-08-10 | GREY | 47.4834 | 146.9923 | 39.5387 | 97.1817 | 149.1462 | 493.4563
2023-08-11 | BIBIANA | 48.8712 | 147.4223 | 39.6553 | 99.1114 | 147.0607 | 300.4996
2023-08-11 | BIBIANA | 48.206 | 149.7967 | 39.5891 | 98.7778 | 149.2065 | 297.4982
2023-08-11 | BIBIANA | 48.3076 | 146.0249 | 38.7415 | 96.455 | 147.7101 | 297.1594
2023-08-11 | BIBIANA | 48.8873 | 154.42 | 39.5526 | 97.6381 | 151.6459 | 302.1862
2023-08-11 | BIBIANA | 49.4015 | 147.6789 | 39.2118 | 96.795 | 147.8967 | 298.62
2023-08-15 | GREY | 47.8003 | 144.3831 | 39.3583 | 94.6917 | 147.04 | 293.9256
2023-08-15 | GREY | 46.5043 | 144.2066 | 38.6649 | 95.0498 | 147.0475 | 287.9369
2023-08-15 | GREY | 48.4162 | 146.7583 | 39.1321 | 96.4899 | 148.1947 | 290.916
2023-08-15 | GREY | 47.7128 | 144.2976 | 39.1125 | 96.5613 | 147.201 | 306.9013
2023-08-15 | GREY | 49.2635 | 147.9853 | 39.6252 | 96.849 | 148.9113 | 295.6078
2023-08-16 | SOFIA | 50.5941 | 152.995 | 39.9589 | 100.3115 | 151.2308 | 299.8558
2023-08-16 | SOFIA | 50.9979 | 151.1421 | 40.0613 | 99.7665 | 150.8284 | 304.5218
2023-08-16 | SOFIA | 50.0842 | 149.3892 | 39.9504 | 99.9133 | 146.9065 | 301.5897
2023-08-16 | SOFIA | 48.4807 | 144.5091 | 39.2013 | 99.9565 | 146.1697 | 289.5286
2023-08-16 | SOFIA | 49.2077 | 181.7354 | 39.653 | 97.5027 | 158.5654 | 290.6494
2023-08-17 | BIBIANA | 49.6818 | 147.2479 | 39.2246 | 95.8761 | 146.7755 | 300.4064
2023-08-17 | BIBIANA | 49.1947 | 151.1745 | 39.5093 | 97.5238 | 149.5745 | 297.8746
2023-08-17 | BIBIANA | 48.8472 | 148.9321 | 39.2183 | 96.9335 | 147.3565 | 298.3301
2023-08-17 | BIBIANA | 48.4003 | 150.7468 | 39.001 | 96.836 | 149.0177 | 300.0345
2023-08-17 | BIBIANA | 50.7421 | 151.8635 | 40.2815 | 98.2469 | 150.0425 | 308.0979
2023-08-18 | GREY | 47.6197 | 148.1281 | 38.9763 | 98.306 | 147.0978 | 297.0436
2023-08-18 | GREY | 48.6551 | 146.6255 | 38.9492 | 97.5927 | 147.8706 | 298.5438
2023-08-19 | ANDRES | 48.4442 | 152.9641 | 38.3599 | 96.8114 | 149.7877 | 299.5997
2023-08-19 | ANDRES | 47.8707 | 147.548 | 38.6705 | 97.8123 | 146.8459 | 291.3869
2023-08-19 | ANDRES | 49.3651 | 145.1992 | 39.0077 | 96.5056 | 144.8566 | 294.358
2023-08-19 | ANDRES | 48.3916 | 144.5104 | 38.6748 | 95.3872 | 144.5011 | 295.5676
2023-08-19 | ANDRES | 48.7259 | 142.0463 | 38.8794 | 95.6425 | 143.6506 | 294.5443
2023-08-19 | ANDRES | 31.718 | 147.19 | 25.279 | 96.792 | 145.469 | 294.209
2023-08-19 | BIBIANA | 50.6674 | 153.8848 | 39.1905 | 97.3074 | 149.6459 | 296.5056
2023-08-19 | BIBIANA | 48.4258 | 151.9954 | 38.5956 | 98.1255 | 148.7112 | 297.7701
2023-08-19 | BIBIANA | 47.5674 | 153.811 | 38.2997 | 97.4853 | 149.3421 | 300.5945
2023-08-19 | BIBIANA | 49.2655 | 154.3038 | 38.6967 | 98.3258 | 149.1938 | 296.7414
2023-08-19 | BIBIANA | 48.645 | 149.9687 | 38.5414 | 98.5805 | 146.9058 | 293.8368
2023-08-19 | BIBIANA | 48.656 | 154.131 | 38.425 | 98.798 | 149.097 | 297.959
2023-08-22 | GREY | 47.3844 | 145.8064 | 38.4836 | 97.954 | 146.6413 | 295.2444
2023-08-22 | GREY | 47.7028 | 143.965 | 38.3194 | 97.7969 | 146.5029 | 293.2318
2023-08-22 | GREY | 47.8817 | 143.196 | 38.1955 | 97.7477 | 145.1671 | 293.9182
2023-08-22 | GREY | 49.2747 | 144.9422 | 39.1833 | 97.0116 | 146.7169 | 290.1411
2023-08-28 | BIBIANA | 47.0999 | 141.2971 | 37.3932 | 95.0805 | 144.0833 | 289.5207
2023-08-28 | BIBIANA | 44.7147 | 137.6454 | 36.8345 | 93.5711 | 141.3051 | 291.2676
2023-08-30 | GREY | 45.7038 | 143.9058 | 37.4474 | 96.8616 | 144.6327 | 292.7648
2023-08-30 | GREY | 47.1217 | 141.6914 | 37.7445 | 95.7521 | 143.5201 | 287.3428
2023-09-01 | BIBIANA | 48.6266 | 146.3876 | 38.0579 | 97.0063 | 145.4837 | 295.2616
2023-09-01 | BIBIANA | 47.055 | 151.1396 | 37.8068 | 96.0927 | 149.0378 | 291.9061
2023-09-01 | BIBIANA | 47.783 | 141.9945 | 38.3316 | 97.3483 | 143.1075 | 296.6268
2023-09-01 | BIBIANA | 47.6991 | 147.096 | 37.8822 | 96.8244 | 146.3289 | 295.5158
2023-09-01 | BIBIANA | 46.7333 | 146.2811 | 38.0469 | 95.8083 | 147.5719 | 295.7178
2023-09-03 | ANDRES | 47.4202 | 150.2348 | 38.5996 | 96.0787 | 151.2853 | 292.2423
2023-09-03 | ANDRES | 48.6487 | 144.7575 | 38.7927 | 96.3855 | 146.4632 | 299.2195
2023-09-04 | GREY | 47.2658 | 141.2477 | 38.3468 | 96.2094 | 145.0491 | 290.8094
2023-09-04 | GREY | 47.5084 | 145.8829 | 38.9217 | 98.3852 | 149.0949 | 301.9454
2023-09-04 | GREY | 47.2442 | 148.8344 | 38.4072 | 98.1112 | 150.4032 | 295.0616
2023-09-04 | GREY | 47.0193 | 143.2464 | 38.2792 | 96.6328 | 146.7159 | 293.096
2023-09-04 | GREY | 47.109 | 143.6107 | 38.308 | 97.1454 | 146.4697 | 289.4955
2023-09-06 | BIBIANA | 47.8588 | 146.4371 | 37.8094 | 95.4375 | 143.9694 | 293.3844
2023-09-06 | BIBIANA | 47.8978 | 149.8216 | 37.9976 | 96.8686 | 146.0163 | 291.7214
2023-09-06 | BIBIANA | 48.3901 | 148.3503 | 38.2369 | 94.6935 | 144.8863 | 298.0583
2023-09-06 | BIBIANA | 48.6597 | 149.3685 | 38.2049 | 95.8355 | 145.8682 | 293.7855
2023-09-06 | BIBIANA | 47.3702 | 148.142 | 37.5084 | 95.3751 | 147.1538 | 292.7664
2023-09-07 | ANDRES | 45.694 | 142.0526 | 37.5718 | 96.9052 | 145.1142 | 287.9205
2023-09-07 | ANDRES | 48.0394 | 149.2395 | 39.3215 | 97.1427 | 151.2949 | 296.8771
2023-09-08 | GREY | 46.7774 | 143.4507 | 38.1893 | 95.624 | 145.8626 | 293.2422
2023-09-08 | GREY | 46.8613 | 144.1574 | 38.5682 | 95.8688 | 146.4505 | 297.6993
2023-09-08 | GREY | 46.8741 | 145.6309 | 38.188 | 95.7626 | 147.2893 | 299.5428
2023-09-08 | GREY | 47.5438 | 143.5221 | 38.3761 | 96.3077 | 147.8122 | 297.9504
2023-09-08 | GREY | 46.4224 | 147.9717 | 38.2686 | 94.6719 | 148.5489 | 298.2252
2023-09-11 | BIBIANA | 48.6018 | 151.2223 | 38.6456 | 98.4013 | 148.2811 | 299.1651
2023-09-11 | BIBIANA | 48.2813 | 150.3473 | 37.7232 | 96.0362 | 145.7314 | 292.7252
2023-09-11 | BIBIANA | 48.4645 | 150.0002 | 37.884 | 95.4788 | 146.2596 | 296.1329
2023-09-11 | BIBIANA | 49.3361 | 149.5974 | 38.1651 | 95.8895 | 146.4475 | 295.1606
2023-09-12 | GREY | 46.6085 | 142.7235 | 37.3959 | 95.9818 | 145.1116 | 286.4731
2023-09-12 | GREY | 47.5506 | 146.9064 | 38.6099 | 99.206 | 149.9068 | 293.7033
2023-09-12 | GREY | 46.5364 | 148.3006 | 37.5663 | 95.5526 | 147.4222 | 296.4176
2023-09-12 | GREY | 47.7266 | 142.99 | 38.6399 | 96.4345 | 146.6706 | 292.0525
2023-09-12 | GREY | 46.9043 | 146.4095 | 38.0906 | 97.7701 | 147.1013 | 298.82
2023-09-13 | ANDRES | 49.1326 | 152.2143 | 38.5595 | 101.1561 | 150.4907 | 306.7613
2023-09-13 | ANDRES | 47.6396 | 147.1927 | 37.6892 | 100.8199 | 146.7946 | 296.9683
2023-09-13 | ANDRES | 48.8343 | 144.7666 | 39.1247 | 97.1899 | 148.1699 | 291.5106
2023-09-13 | ANDRES | 46.5169 | 146.3091 | 37.4734 | 97.5449 | 150.1945 | 299.2181
2023-09-13 | ANDRES | 48.0891 | 146.1492 | 38.6752 | 94.4603 | 147.5798 | 302.3626
2023-09-15 | BIBIANA | 48.7267 | 151.9916 | 38.6726 | 97.6713 | 150.4174 | 304.4761
2023-09-15 | BIBIANA | 48.8176 | 149.2106 | 38.8826 | 97.9715 | 148.4849 | 296.997
2023-09-15 | BIBIANA | 50.865 | 153.3845 | 40.1115 | 98.6571 | 150.4017 | 302.115
2023-09-15 | BIBIANA | 50.6391 | 155.8235 | 40.1667 | 100.522 | 153.1192 | 307.9928
2023-09-15 | BIBIANA | 49.8115 | 147.0705 | 39.4019 | 98.7203 | 148.0965 | 300.849
2023-09-18 | GREY | 47.0886 | 145.0658 | 37.5128 | 94.4408 | 146.8894 | 295.7578
2023-09-18 | GREY | 47.5264 | 146.2899 | 37.743 | 96.0738 | 146.9306 | 294.3035
2023-09-18 | GREY | 48.5251 | 146.2827 | 38.2448 | 95.5215 | 147.4507 | 292.3451
2023-09-18 | GREY | 47.7047 | 146.5529 | 37.8203 | 95.6579 | 146.3508 | 289.7817
2023-09-18 | GREY | 48.385 | 148.9442 | 37.8261 | 96.9107 | 148.5023 | 295.2294
2023-09-20 | ANDRES | 46.2118 | 144.8493 | 34.6755 | 97.2237 | 147.835 | 295.4766
2023-09-20 | ANDRES | 47.447 | 141.3299 | 35.5757 | 94.5379 | 145.1454 | 290.115
2023-09-20 | ANDRES | 48.3669 | 143.8764 | 36.5355 | 96.3329 | 147.1945 | 286.6152
2023-09-20 | ANDRES | 47.8399 | 142.4854 | 35.799 | 98.1925 | 146.8071 | 295.1171
2023-09-20 | ANDRES | 50.0841 | 150.0051 | 37.0294 | 100.154 | 154.0722 | 295.9483
2023-09-22 | BIBIANA | 47.6991 | 147.0672 | 38.2577 | 96.8221 | 146.301 | 295.8441
2023-09-22 | BIBIANA | 48.8482 | 152.2659 | 38.8253 | 97.8582 | 149.9738 | 298.2317
2023-09-22 | BIBIANA | 49.3761 | 148.396 | 38.413 | 96.9673 | 145.7823 | 295.9066
2023-09-22 | BIBIANA | 49.5412 | 149.1652 | 38.5108 | 96.619 | 147.3201 | 298.3215
2023-09-22 | BIBIANA | 48.4189 | 155.2535 | 38.5966 | 97.7014 | 151.3596 | 297.362
2023-09-24 | BIBIANA | 49.2761 | 154.9005 | 38.3507 | 97.0357 | 148.6758 | 304.5703
2023-09-24 | BIBIANA | 50.4913 | 156.2491 | 39.1041 | 99.2437 | 153.4624 | 306.5391
2023-09-25 | BIBIANA | 49.5903 | 159.5568 | 39.3803 | 100.5179 | 156.244 | 313.6533
2023-09-25 | BIBIANA | 49.2633 | 158.7837 | 38.4937 | 99.8311 | 154.0146 | 317.0738
2023-09-25 | BIBIANA | 51.1998 | 155.4877 | 39.7384 | 99.643 | 153.1133 | 303.5256
2023-09-25 | BIBIANA | 48.0479 | 148.1486 | 38.5777 | 98.3363 | 148.893 | 300.9076
2023-09-25 | BIBIANA | 48.9937 | 152.6669 | 39.1427 | 100.6459 | 150.2332 | 311.9587
2023-09-27 | ANDRES | 55.081 | 158.4989 | 42.0282 | 104.2916 | 157.3986 | 313.9501
2023-09-27 | ANDRES | 48.1147 | 147.3945 | 37.3438 | 100.0383 | 143.5121 | 311.4449
2023-09-27 | ANDRES | 52.5413 | 159.0607 | 41.6893 | 97.5765 | 156.9178 | 322.4651
2023-09-28 | BIBIANA | 49.78 | 150.7269 | 39.3892 | 100.8671 | 150.3236 | 299.1442
2023-09-28 | BIBIANA | 48.6485 | 151.8236 | 39.1355 | 99.4276 | 149.7029 | 304.9602
2023-09-28 | BIBIANA | 49.1765 | 153.8438 | 39.1585 | 100.2268 | 151.589 | 308.8036
2023-09-29 | SOFIA | 49.95 | 146.4288 | 38.8205 | 100.0605 | 147.98 | 297.1032
2023-09-29 | SOFIA | 52.8407 | 156.559 | 40.3143 | 101.0209 | 154.7577 | 297.9923
2023-09-29 | SOFIA | 48.1704 | 157.0564 | 39.0113 | 99.1453 | 154.1075 | 307.7992
2023-09-29 | SOFIA | 48.2819 | 148.3976 | 39.0117 | 99.8864 | 151.2961 | 300.3254
2023-09-29 | SOFIA | 49.658 | 154.2503 | 39.2949 | 100.0107 | 152.3494 | 298.8757
2023-10-01 | ALEIDA | 46.7947 | 145.535 | 38.4119 | 102.9706 | 151.2813 | 308.6149
2023-10-01 | ALEIDA | 48.2574 | 151.3548 | 38.8085 | 101.3513 | 153.9822 | 306.8844
2023-10-02 | BIBIANA | 51.5187 | 157.2861 | 38.8038 | 102.5324 | 154.9528 | 314.7873
2023-10-02 | BIBIANA | 50.8045 | 153.0332 | 39.6474 | 98.4261 | 150.6774 | 300.8801
2023-10-02 | BIBIANA | 47.8898 | 151.9878 | 37.2209 | 98.2574 | 148.8414 | 302.0068
2023-10-02 | BIBIANA | 48.672 | 152.1326 | 37.7143 | 97.6189 | 148.8807 | 302.1173
2023-10-02 | BIBIANA | 48.2343 | 150.1513 | 38.8766 | 98.5821 | 149.0444 | 297.6216
2023-10-03 | ANDRES | 49.4837 | 154.287 | 40.1598 | 100.2462 | 153.8057 | 303.5479
2023-10-03 | ANDRES | 50.226 | 150.5713 | 40.1716 | 98.0618 | 149.7798 | 294.0912
2023-10-03 | ANDRES | 50.9251 | 154.1606 | 40.2078 | 98.2823 | 152.744 | 298.107
2023-10-04 | ANDRES | 51.0082 | 159.289 | 40.4866 | 102.639 | 157.4266 | 299.4689
2023-10-04 | ANDRES | 49.6554 | 148.3969 | 39.1091 | 96.2231 | 148.2019 | 293.0926
2023-10-04 | ANDRES | 49.8916 | 152.4752 | 39.9796 | 97.8191 | 150.9702 | 302.6909
2023-10-04 | ANDRES | 49.7723 | 149.7707 | 39.9316 | 96.8659 | 150.4105 | 298.1591
2023-10-04 | ANDRES | 50.2582 | 156.128 | 39.9066 | 98.968 | 152.1881 | 299.5005
2023-10-05 | SOFIA | 48.9605 | 149.2349 | 40.6464 | 101.4631 | 154.2785 | 313.5686
2023-10-05 | SOFIA | 49.2648 | 149.9863 | 41.8295 | 97.8867 | 153.9927 | 302.2801
2023-10-05 | SOFIA | 48.9695 | 147.1315 | 40.7701 | 99.9902 | 151.8308 | 300.1809
2023-10-05 | SOFIA | 49.2728 | 151.9107 | 40.8766 | 100.0136 | 157.2031 | 302.6993
2023-10-05 | SOFIA | 53.3456 | 152.8385 | 41.2478 |  | 153.0699 | 305.4794
2023-10-12 | BIBIANA | 49.0666 | 152.0871 | 37.2971 | 97.2535 | 148.2207 | 295.6771
2023-10-12 | BIBIANA | 47.0216 | 149.213 | 36.6287 | 96.7138 | 147.4243 | 298.2692
2023-10-12 | BIBIANA | 50.103 | 154.7068 | 37.8315 | 98.2771 | 148.8117 | 303.4983
2023-10-12 | BIBIANA | 48.9345 | 153.6482 | 36.7959 | 97.1012 | 147.8391 | 302.3388
2023-10-12 | BIBIANA | 49.6541 | 150.1839 | 37.2919 | 98.8697 | 147.6781 | 300.9903
2023-10-13 | ANDRES | 46.868 | 145.4035 | 37.9898 | 97.012 | 145.6284 | 294.4797
2023-10-13 | ANDRES | 47.2731 | 144.9042 | 38.2107 | 96.4788 | 144.2694 | 283.2245
2023-10-13 | ANDRES | 45.713 | 145.0183 | 37.0992 | 96.5028 | 145.3241 | 287.1565
2023-10-13 | ANDRES | 46.0941 | 144.7858 | 37.32 | 97.1924 | 144.3022 | 292.2759
2023-10-13 | ANDRES | 46.8531 | 143.3392 | 37.5602 | 96.7033 | 143.0481 | 290.2015
2023-10-18 | SOFIA | 45.3868 | 140.0488 | 37.9583 | 97.4098 | 144.8426 | 294.1352
2023-10-18 | SOFIA | 45.1329 | 140.3232 | 37.519 | 96.1754 | 145.1592 | 292.7102
2023-10-18 | SOFIA | 44.668 | 136.6735 | 37.1672 | 95.4063 | 142.0613 | 286.4442
2023-10-18 | SOFIA | 44.9487 | 141.2523 | 37.4456 | 94.8733 | 146.1777 | 300.2061
2023-10-18 | SOFIA | 47.6028 | 145.2018 | 39.5843 | 97.189 | 150.2157 | 301.6689
2023-10-19 | ANDRES | 51.1239 | 159.7691 | 39.4252 | 100.3081 | 151.7897 | 316.5298
2023-10-19 | ANDRES | 51.1777 | 158.5477 | 39.0225 | 97.8375 | 149.135 | 300.6753
2023-10-19 | ANDRES | 49.0484 | 157.2603 | 38.0634 | 99.3162 | 150.9804 | 303.774
2023-10-19 | ANDRES | 49.2682 | 156.8015 | 37.9466 | 96.4412 | 150.4262 | 294.8587
2023-10-19 | ANDRES | 49.696 | 145.4112 | 37.8952 | 98.1013 | 145.4541 | 297.1275
2023-10-20 | ANDRES | 46.3202 | 145.976 | 38.0523 | 101.0728 | 148.1337 | 292.299
2023-10-20 | ANDRES | 47.0602 | 141.6465 | 37.7632 | 95.9988 | 143.3201 | 289.0698
2023-10-20 | ANDRES | 46.8246 | 147.367 | 37.9855 | 95.5623 | 147.8728 | 290.3551
2023-10-20 | ANDRES | 47.0639 | 149.8726 | 38.1755 | 96.7322 | 152.076 | 289.7705
2023-10-20 | ANDRES | 47.9798 | 147.6897 | 38.1003 | 97.8589 | 148.1411 | 292.1878
2023-10-23 | SOFIA | 50.274 | 149.1816 | 39.6093 | 101.7168 | 151.8281 | 304.4432
2023-10-23 | SOFIA | 48.5822 | 150.8822 | 38.7472 | 98.7103 | 149.406 | 292.6424
2023-10-23 | SOFIA | 48.5098 | 148.4988 | 38.0887 | 97.9611 | 146.5466 | 296.4101
2023-10-23 | SOFIA | 50.38 | 156.5648 | 38.5208 | 98.5295 | 150.6435 | 307.3498
2023-10-23 | SOFIA | 53.2614 | 163.2183 | 39.1667 | 100.1263 | 152.3213 | 300.9609
2023-10-24 | BIBIANA | 45.8823 | 149.6269 | 36.6187 | 97.5478 | 149.4697 | 287.2423
2023-10-24 | BIBIANA | 46.6726 | 146.5866 | 36.8308 | 95.6198 | 146.5192 | 298.2121
2023-10-24 | BIBIANA | 46.2237 | 147.9367 | 32.0603 | 95.6205 | 146.4658 | 293.6431
2023-10-24 | BIBIANA | 45.9253 | 144.9151 | 32.3948 | 94.6587 | 144.3503 | 292.1536
2023-10-24 | BIBIANA | 46.6646 | 143.6059 | 32.3969 | 96.7374 | 145.2772 | 293.2402
2023-10-25 | ANDRES | 51.5963 | 140.3477 | 39.7421 | 94.2157 | 142.1328 | 285.323
2023-10-25 | ANDRES | 51.2566 | 143.8626 | 39.325 | 96.5779 | 143.9844 | 286.6128
2023-10-25 | ANDRES | 51.4803 | 146.517 | 39.7333 | 94.7485 | 145.6985 | 289.8489
2023-10-25 | ANDRES | 52.0996 | 143.5952 | 39.9066 | 96.7305 | 144.2322 | 288.7833
2023-10-25 | ANDRES | 51.2467 | 145.6949 | 39.5506 | 96.417 | 145.8852 | 288.0523
2023-10-26 | BIBIANA | 48.1892 | 146.14 | 38.3847 | 99.3522 | 148.3074 | 297.2335
2023-10-26 | BIBIANA | 46.5624 | 149.7172 | 37.4079 | 96.796 | 148.1137 | 292.9158
2023-10-26 | BIBIANA | 46.5784 | 147.0458 | 37.7246 | 97.5402 | 148.1009 | 296.1436
Note on H4: Autor: AREA EI 453.57745
Note on H21: Autor: AREA DEL ESTANDAR INTERNO DE 379.02539
Note on F24: Autor: AREA DEL ESTANDAR INTERNO DE 366.67767
Note on H40: Autor: AREA EI 327.53500
Note on D55: Autor: AREA ES 455.83493
Note on C68: Autor: AREA DEL ESTANDAR INTERNO 851.1
Note on A148: Autor: problemas con el dilutor, la jeringa de muestra estaba pegada.
Note on F178: Autor: dato se perdió porque el vial se quebró
Note on A189: Autor: la punta de la manguera estaba abierta. Se preparan los primeros 4 juegos de controles así, luego con autorización de Tatiana se cambia la manguera.