## Concentraciones calibradores
| ENTRE 66 Y73 %COHb | [5 empty] | ENTRE 3 Y 10 %COHb
| media | limite inferior | limite superior | media - LI | Ls-media |  | media | limite inferior | limite superior | media - LI | Ls-media
| 70 | 63 | 77 | 7 | 7 |  | 9.2 | 5.2 | 13.2 | 4 | 4
| 71.2 | 67.2 | 75.2 | 4 | 4 |  | 6.5 | 2.5 | 10.5 | 4 | 4
| 67.7 | 63.7 | 71.7 | 4 | 4 |  | 5.6 | 1.6 | 9.6 | 4 | 4
| 70 | 63 | 77 | 7 | 7 |  | 9.2 | 5.2 | 13.2 | 4 | 4
| 67.7 | 63.7 | 71.7 | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 8 | 4 | 4
| 64.3 | 60.3 | 68.3 | 4 | 4 |  | 3.9 | -0.1 | 7.9 | 4 | 4
| 65.2 | 61.2 | 69.2 | 4 | 4 |  | 2.1 | -1.9 | 6.1 | 4 | 4
| 65.2 | 61.2 | 69.2 | 4 | 4 |  | 2.4 | -1.6 | 6.4 | 4 | 4
| 66.6 | 62.6 | 70.6 | 4 | 4 |  | 2.9 | -1.1 | 6.9 | 4 | 4
| 68.1 | 64.1 | 72.1 | 4 | 4 |  | 4.2 | 0.2 | 8.2 | 4 | 4
| 64.2 | 60.2 | 68.2 | 4 | 4 |  | 3.5 | -0.5 | 7.5 | 4 | 4
| 65 | 61 | 69 | 4 | 4 |  | 3.9 | -0.1 | 7.9 | 4 | 4
| 64.9 | 60.9 | 68.9 | 4 | 4 |  | 4.7 | 0.7 | 8.7 | 4 | 4
Promedio | 66.9308 | [5 empty] | 4.8 | 0.8 | 8.8 | 4 | 4
desvest | 2.3796 |  |  |  |  | Promedio | 4.7786
2*s | 4.7591 |  |  |  |  | desvest | 2.2053
LI | 60.1409 |  |  |  |  | 2*s | 4.4106
LS | 69.6591 |  |  |  |  | LI | 0.36797
[6 empty] | LS | 9.1892
| ENTRE 16 Y 24 %COHb | [5 empty] | ENTRE 43 Y 50 %COHb
| media | limite inferior | limite superior | media - LI | Ls-media |  | media | limite inferior | limite superior | media - LI | Ls-media
| 23 | 18.5 | 27.5 | 4.5 | 4.5 |  | 48 | 42.7 | 53.3 | 5.3 | 5.3
| 20.8 | 16.8 | 24.8 | 4 | 4 |  | 48.9 | 44.9 | 52.9 | 4 | 4
| 19.7 | 15.7 | 23.7 | 4 | 4 |  | 47.1 | 43.1 | 51.1 | 4 | 4
| 23 | 18.5 | 27.5 | 4.5 | 4.5 |  | 48 | 42.7 | 53.3 | 5.3 | 5.3
| 16.9 | 12.9 | 20.9 | 4 | 4 |  | 44.7 | 40.7 | 48.7 | 4 | 4
| 17 | 13 | 21 | 4 | 4 |  | 44.5 | 40.5 | 48.5 | 4 | 4
| 15 | 11 | 19 | 4 | 4 |  | 43.1 | 39.1 | 47.1 | 4 | 4
| 15.2 | 11.2 | 19.2 | 4 | 4 |  | 43.5 | 39.5 | 47.5 | 4 | 4
| 15 | 11 | 19 | 4 | 4 |  | 43.5 | 39.5 | 47.5 | 4 | 4
| 17 | 13 | 21 | 4 | 4 |  | 44.9 | 40.9 | 48.9 | 4 | 4
| 16.1 | 12.1 | 20.1 | 4 | 4 |  | 42.7 | 38.7 | 46.7 | 4 | 4
| 17.1 | 13.1 | 21.1 | 4 | 4 |  | 43.3 | 39.3 | 47.3 | 4 | 4
| 17.1 | 13.1 | 21.1 | 4 | 4 |  | 43.4 | 39.4 | 47.4 | 4 | 4
| 17.4 | 13.4 | 21.4 | 4 | 4 |  | 44 | 40 | 48 | 4 | 4
Promedio | 17.4846 |  |  |  |  | Promedio | 44.9714
desvest | 2.3614 |  |  |  |  | desvest | 2.1087
2*s | 4.7229 |  |  |  |  | 2*s | 4.2175
LI | 12.7617 |  |  |  |  | LI | 40.7539
LS | 22.2075 |  |  |  |  | LS | 49.1889
ENTRE 90 Y 100 %COHb
| media | limite inferior | limite superior | media - LI | Ls-media
| 99.3 | 94.3 | 104.3 | 5 | 5
| 97.7 | 92.7 | 102.7 | 5 | 5
| 97.4 | 92.4 | 102.4 | 5 | 5
| 95.3 | 90.3 | 100.3 | 5 | 5
| 96.1 | 91.1 | 101.1 | 5 | 5
| 95.6 | 90.6 | 100.6 | 5 | 5
| 95.6 | 90.6 | 100.6 | 5 | 5
| 96.7 | 91.7 | 101.7 | 5 | 5
| 94.7 | 89.7 | 99.7 | 5 | 5
| 93.5 | 88.5 | 98.5 | 5 | 5
| 93.4 | 88.4 | 98.4 | 5 | 5
| 94.3 | 89.3 | 99.3 | 5 | 5
Promedio | 95.8
desvest | 1.7622
3*s | 5.2867
LI | 90.5133
LS | 101.0867
SET 222341 CON FECHA DE VENCIMIENTO 2023-12-31.

## datos curva
curva | concentracion | respuesta
Curva 1: 2023-10-12 | 4.7786 | 0.81132
Curva 1: 2023-10-12 | 4.7786 | 0.81072
Curva 1: 2023-10-12 | 4.7786 | 0.81195
Curva 1: 2023-10-12 | 4.7786 | 0.81293
Curva 1: 2023-10-12 | 4.7786 | 0.81197
Curva 1: 2023-10-12 | 4.7786 | 0.81148
Curva 2: 2023-10-15 | 4.7786 | 0.81228
Curva 2: 2023-10-15 | 4.7786 | 0.80868
Curva 2: 2023-10-15 | 4.7786 | 0.81208
Curva 2: 2023-10-15 | 4.7786 | 0.81707
Curva 2: 2023-10-15 | 4.7786 | 0.8129
Curva 2: 2023-10-15 | 4.7786 | 0.81481
Curva 3: 2023-10-15 | 4.7786 | 0.81528
Curva 3: 2023-10-15 | 4.7786 | 0.81399
Curva 3: 2023-10-15 | 4.7786 | 0.81404
Curva 3: 2023-10-15 | 4.7786 | 0.81186
Curva 3: 2023-10-15 | 4.7786 | 0.81411
Curva 3: 2023-10-15 | 4.7786 | 0.81304
Curva 4: 2023-10-15 | 4.7786 | 0.81552
Curva 4: 2023-10-15 | 4.7786 | 0.81565
Curva 4: 2023-10-15 | 4.7786 | 0.81513
Curva 4: 2023-10-15 | 4.7786 | 0.81438
Curva 4: 2023-10-15 | 4.7786 | 0.81633
Curva 4: 2023-10-15 | 4.7786 | 0.81443
Curva 1: 2023-10-12 | 17.4846 | 0.86593
Curva 1: 2023-10-12 | 17.4846 | 0.86667
Curva 1: 2023-10-12 | 17.4846 | 0.86633
Curva 1: 2023-10-12 | 17.4846 | 0.86576
Curva 1: 2023-10-12 | 17.4846 | 0.86391
Curva 1: 2023-10-12 | 17.4846 | 0.86605
Curva 2: 2023-10-15 | 17.4846 | 0.87097
Curva 2: 2023-10-15 | 17.4846 | 0.86802
Curva 2: 2023-10-15 | 17.4846 | 0.86861
Curva 2: 2023-10-15 | 17.4846 | 0.86787
Curva 2: 2023-10-15 | 17.4846 | 0.87052
Curva 2: 2023-10-15 | 17.4846 | 0.86787
Curva 3: 2023-10-15 | 17.4846 | 0.8678
Curva 3: 2023-10-15 | 17.4846 | 0.8706
Curva 3: 2023-10-15 | 17.4846 | 0.86948
Curva 3: 2023-10-15 | 17.4846 | 0.86917
Curva 3: 2023-10-15 | 17.4846 | 0.86948
Curva 3: 2023-10-15 | 17.4846 | 0.86845
Curva 4: 2023-10-15 | 17.4846 | 0.86878
Curva 4: 2023-10-15 | 17.4846 | 0.8713
Curva 4: 2023-10-15 | 17.4846 | 0.87
Curva 4: 2023-10-15 | 17.4846 | 0.87323
Curva 4: 2023-10-15 | 17.4846 | 0.87031
Curva 4: 2023-10-15 | 17.4846 | 0.86904
Curva 1: 2023-10-12 | 44.9714 | 0.97998
Curva 1: 2023-10-12 | 44.9714 | 0.98017
Curva 1: 2023-10-12 | 44.9714 | 0.97731
Curva 1: 2023-10-12 | 44.9714 | 0.97751
Curva 1: 2023-10-12 | 44.9714 | 0.97753
Curva 1: 2023-10-12 | 44.9714 | 0.97837
Curva 2: 2023-10-15 | 44.9714 | 0.98305
Curva 2: 2023-10-15 | 44.9714 | 0.98246
Curva 2: 2023-10-15 | 44.9714 | 0.98143
Curva 2: 2023-10-15 | 44.9714 | 0.98249
Curva 2: 2023-10-15 | 44.9714 | 0.98171
Curva 2: 2023-10-15 | 44.9714 | 0.98256
Curva 3: 2023-10-15 | 44.9714 | 0.98348
Curva 3: 2023-10-15 | 44.9714 | 0.98323
Curva 3: 2023-10-15 | 44.9714 | 0.98299
Curva 3: 2023-10-15 | 44.9714 | 0.9815
Curva 3: 2023-10-15 | 44.9714 | 0.98234
Curva 3: 2023-10-15 | 44.9714 | 0.98232
Curva 4: 2023-10-15 | 44.9714 | 0.98285
Curva 4: 2023-10-15 | 44.9714 | 0.98379
Curva 4: 2023-10-15 | 44.9714 | 0.98222
Curva 4: 2023-10-15 | 44.9714 | 0.98214
Curva 4: 2023-10-15 | 44.9714 | 0.98147
Curva 4: 2023-10-15 | 44.9714 | 0.98062
Curva 1: 2023-10-12 | 66.9308 | 1.0862
Curva 1: 2023-10-12 | 66.9308 | 1.0878
Curva 1: 2023-10-12 | 66.9308 | 1.0829
Curva 1: 2023-10-12 | 66.9308 | 1.0806
Curva 1: 2023-10-12 | 66.9308 | 1.0791
Curva 1: 2023-10-12 | 66.9308 | 1.0812
Curva 2: 2023-10-15 | 66.9308 | 1.0836
Curva 2: 2023-10-15 | 66.9308 | 1.0819
Curva 2: 2023-10-15 | 66.9308 | 1.0789
Curva 2: 2023-10-15 | 66.9308 | 1.0776
Curva 2: 2023-10-15 | 66.9308 | 1.0776
Curva 2: 2023-10-15 | 66.9308 | 1.0833
Curva 3: 2023-10-15 | 66.9308 | 1.0761
Curva 3: 2023-10-15 | 66.9308 | 1.0751
Curva 3: 2023-10-15 | 66.9308 | 1.0791
Curva 3: 2023-10-15 | 66.9308 | 1.0756
Curva 3: 2023-10-15 | 66.9308 | 1.0724
Curva 3: 2023-10-15 | 66.9308 | 1.0756
Curva 4: 2023-10-15 | 66.9308 | 1.0799
Curva 4: 2023-10-15 | 66.9308 | 1.0791
Curva 4: 2023-10-15 | 66.9308 | 1.0783
Curva 4: 2023-10-15 | 66.9308 | 1.073
Curva 4: 2023-10-15 | 66.9308 | 1.0855
Curva 4: 2023-10-15 | 66.9308 | 1.0741
Curva 1: 2023-10-12 | 95.8 | 1.2413
Curva 1: 2023-10-12 | 95.8 | 1.2427
Curva 1: 2023-10-12 | 95.8 | 1.2417
Curva 1: 2023-10-12 | 95.8 | 1.2425
Curva 1: 2023-10-12 | 95.8 | 1.2412
Curva 1: 2023-10-12 | 95.8 | 1.2423
Curva 2: 2023-10-15 | 95.8 | 1.2442
Curva 2: 2023-10-15 | 95.8 | 1.2447
Curva 2: 2023-10-15 | 95.8 | 1.2416
Curva 2: 2023-10-15 | 95.8 | 1.2456
Curva 2: 2023-10-15 | 95.8 | 1.2441
Curva 2: 2023-10-15 | 95.8 | 1.2447
Curva 3: 2023-10-15 | 95.8 | 1.2416
Curva 3: 2023-10-15 | 95.8 | 1.2454
Curva 3: 2023-10-15 | 95.8 | 1.2444
Curva 3: 2023-10-15 | 95.8 | 1.245
Curva 3: 2023-10-15 | 95.8 | 1.2419
Curva 3: 2023-10-15 | 95.8 | 1.2426
Curva 4: 2023-10-15 | 95.8 | 1.2423
Curva 4: 2023-10-15 | 95.8 | 1.2408
Curva 4: 2023-10-15 | 95.8 | 1.2403
Curva 4: 2023-10-15 | 95.8 | 1.2413
Curva 4: 2023-10-15 | 95.8 | 1.241
Curva 4: 2023-10-15 | 95.8 | 1.2411

## NO PARAMÉTRICO THEILI
|  |  | 3. Determinar el modelo matemático |  |  | Modelo de theil "reducido" |  | Solo datos pares.
C | Abs | bi | mediana bi | ai | mediana ai | Mediana (Yi) | Yi ajustado | error | Mediana error IriI | Absoluto de la Diferencia (AD) | MAD (yi) | Modelo de theil reducido | ABS = 0,0045C+0,7906
4.7786 | 0.81341 | 0.0042787 | 0.0045277 | 0.79178 | 0.7906 | 0.97397 | 0.81224 | 0.0011776 | 0.0077369 | 0.16055 | 0.13297
17.4846 | 0.86859 | 0.0047767 |  | 0.78942 |  |  | 0.86977 | 0.0011776 |  | 0.10538
66.9308 | 1.0793 |  |  | 0.7763 |  |  | 1.0936 | 0.014296 |  | 0.10538
95.8 | 1.2427 |  |  | 0.80892 |  |  | 1.2244 | 0.01832 |  | 0.26871
C | Abs
0 | 0.04
10 | 0.23
20 | 0.39
30 | 0.59
40 | 0.84 | se elimina este dato para el procesamiento de los datos
50 | 0.86
60 | 1.24
70 | 1.42
80 | 1.62
|  |  | 4. R2 en no paramétrico |  | r2 | 0.94181
[5 empty] | r | 0.97047
|  |  | x | y
|  |  | 4.7786 | 0.81224
|  |  | 17.4846 | 0.86977
|  |  | 66.9308 | 1.0936
|  |  | 95.8 | 1.2244

## Exactitud
Ecuación nueva, sin theile
|  |  | Nivel 1 |  |  |  | Nivel 2 |  |  |  | Nivel 3 |  |  |  | Nivel 4 |  |  |  | Nivel 5 |  |  |  |  | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5
Pendiente: | 0.0046 |  | Abs 540 nm | Abs 555 nm | Relación Absorbancias | Concentración | Abs 540 nm | Abs 555 nm | Relación Absorbancias | Concentración | Abs 540 nm | Abs 555 nm | Relación Absorbancias | Concentración | Abs 540 nm | Abs 555 nm | Relación Absorbancias | Concentración | Abs 540 nm | Abs 555 nm | Relación Absorbancias | Concentración |  | %Recuperación | %Recuperación | %Recuperación | %Recuperación | %Recuperación
|  | Concentración según inserto | no aplica | no aplica | no aplica | 4.7786 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4846 | no aplica | no aplica | no aplica | 44.9714 | no aplica | no aplica | no aplica | 66.9308 | no aplica | no aplica | no aplica | 95.8 | repetición 1 | 135.3205 | 107.6635 | 94.2741 | 88.5123 | 101.3981
Intercepto: | 0.7837 | repetición 1 | 0.484 | 0.595 | 0.81345 | 6.4664 | 0.832 | 0.956 | 0.87029 | 18.8245 | 1.104 | 1.128 | 0.97872 | 42.3964 | 0.357 | 0.338 | 1.0562 | 59.242 | 1.66 | 1.349 | 1.2305 | 97.1394 | repetición 2 | 125.7983 | 105.0623 | 94.8149 | 88.8675 | 100.8462
|  | repetición 2 | 0.486 | 0.599 | 0.81135 | 6.0114 | 0.83 | 0.956 | 0.8682 | 18.3697 | 1.118 | 1.141 | 0.97984 | 42.6396 | 0.369 | 0.349 | 1.0573 | 59.4797 | 1.669 | 1.359 | 1.2281 | 96.6106 | repetición 3 | 127.7622 | 104.3549 | 94.2741 | 89.6191 | 100.0664
R2 | 0.9944 | repetición 3 | 0.496 | 0.611 | 0.81178 | 6.1052 | 0.839 | 0.967 | 0.86763 | 18.2461 | 1.15 | 1.175 | 0.97872 | 42.3964 | 0.391 | 0.369 | 1.0596 | 59.9827 | 1.777 | 1.451 | 1.2247 | 95.8636
R | 0.9972
|  | N | 15
[23 empty] | promedio total | 103.9089
[23 empty] | ds total | 14.6793
[23 empty] | CV | 14.1271
[23 empty] | t obt | 0.99765
[23 empty] | t tab | 2.9768 |  | Nivel de confianza 99%
Ecuación nueva, con theile
|  |  | Nivel 1 |  |  |  | Nivel 2 |  |  |  | Nivel 3 |  |  |  | Nivel 4 |  |  |  | Nivel 5 |  |  |  |  | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5
Pendiente: | 0.0045277 |  | Abs 540 nm | Abs 555 nm | Relación Absorbancias | Concentración | Abs 540 nm | Abs 555 nm | Relación Absorbancias | Concentración | Abs 540 nm | Abs 555 nm | Relación Absorbancias | Concentración | Abs 540 nm | Abs 555 nm | Relación Absorbancias | Concentración | Abs 540 nm | Abs 555 nm | Relación Absorbancias | Concentración |  | %Recuperación | %Recuperación | %Recuperación | %Recuperación | %Recuperación
|  | Concentración según inserto | no aplica | no aplica | no aplica | 4.7786 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4846 | no aplica | no aplica | no aplica | 44.9714 | no aplica | no aplica | no aplica | 66.9308 | no aplica | no aplica | no aplica | 95.8 | repetición 1 | 105.5857 | 100.6654 | 92.3901 | 87.6483 | 101.4261
Intercepto: | 0.7906 | repetición 1 | 0.484 | 0.595 | 0.81345 | 5.0455 | 0.832 | 0.956 | 0.87029 | 17.601 | 1.104 | 1.128 | 0.97872 | 41.5492 | 0.357 | 0.338 | 1.0562 | 58.6637 | 1.66 | 1.349 | 1.2305 | 97.1662 | repetición 2 | 95.9115 | 98.0228 | 92.9396 | 88.0092 | 100.8654
|  | repetición 2 | 0.486 | 0.599 | 0.81135 | 4.5832 | 0.83 | 0.956 | 0.8682 | 17.1389 | 1.118 | 1.141 | 0.97984 | 41.7963 | 0.369 | 0.349 | 1.0573 | 58.9052 | 1.669 | 1.359 | 1.2281 | 96.629 | repetición 3 | 97.9068 | 97.304 | 92.3901 | 88.7728 | 100.0731
R2 | 0.94181 | repetición 3 | 0.496 | 0.611 | 0.81178 | 4.6785 | 0.839 | 0.967 | 0.86763 | 17.0132 | 1.15 | 1.175 | 0.97872 | 41.5492 | 0.391 | 0.369 | 1.0596 | 59.4163 | 1.777 | 1.451 | 1.2247 | 95.8701
R | 0.97047
|  | N | 15
[23 empty] | promedio total | 95.9941
[23 empty] | ds total | 5.4383
[23 empty] | CV | 5.6653
[23 empty] | t obt | 2.5495 |  | Nivel de confianza 99%
[23 empty] | t tab | 2.9768
Ecuación vieja o actualmente vigente
|  |  | Nivel 1 |  |  |  | Nivel 2 |  |  |  | Nivel 3 |  |  |  | Nivel 4 |  |  |  | Nivel 5 |  |  |  |  | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5
Pendiente: | 0.0041 |  | Abs 540 nm | Abs 555 nm | Relación Absorbancias | Concentración | Abs 540 nm | Abs 555 nm | Relación Absorbancias | Concentración | Abs 540 nm | Abs 555 nm | Relación Absorbancias | Concentración | Abs 540 nm | Abs 555 nm | Relación Absorbancias | Concentración | Abs 540 nm | Abs 555 nm | Relación Absorbancias | Concentración |  | %Recuperación | %Recuperación | %Recuperación | %Recuperación | %Recuperación
|  | Concentración según inserto | no aplica | no aplica | no aplica | 4.7786 | no aplica | no aplica | no aplica | 17.4846 | no aplica | no aplica | no aplica | 44.9714 | no aplica | no aplica | no aplica | 66.9308 | no aplica | no aplica | no aplica | 95.8 | repetición 1 | 83.4282 | 102.1008 | 98.5034 | 94.4234 | 110.3521
Intercepto: | 0.7971 | repetición 1 | 0.484 | 0.595 | 0.81345 | 3.9867 | 0.832 | 0.956 | 0.87029 | 17.8519 | 1.104 | 1.128 | 0.97872 | 44.2984 | 0.357 | 0.338 | 1.0562 | 63.1983 | 1.66 | 1.349 | 1.2305 | 105.7174 | repetición 2 | 72.7447 | 99.1824 | 99.1102 | 94.8219 | 109.7329
|  | repetición 2 | 0.486 | 0.599 | 0.81135 | 3.4762 | 0.83 | 0.956 | 0.8682 | 17.3417 | 1.118 | 1.141 | 0.97984 | 44.5713 | 0.369 | 0.349 | 1.0573 | 63.465 | 1.669 | 1.359 | 1.2281 | 105.1241 | repetición 3 | 74.9482 | 98.3887 | 98.5034 | 95.6651 | 108.858
R2 | 0.94181 | repetición 3 | 0.496 | 0.611 | 0.81178 | 3.5815 | 0.839 | 0.967 | 0.86763 | 17.2029 | 1.15 | 1.175 | 0.97872 | 44.2984 | 0.391 | 0.369 | 1.0596 | 64.0294 | 1.777 | 1.451 | 1.2247 | 104.286
R | 0.97047
|  | N | 15
[23 empty] | promedio total | 96.0509
[23 empty] | ds total | 11.2794
[23 empty] | CV | 11.7431
[23 empty] | t obt | 1.2125 |  | Nivel de confianza 99%
[23 empty] | t tab | 2.9768